## Plantilla completa
Item | Padre | Partida | CANTIDAD | Codigo | UNIDAD | Area | Seccion | DescripcionLinea | DESCRIPCION | DescripcionTecnica | Moneda | Tiempo Suministro | PROVEEDOR | PrecioCompra | PrecioVenta | FIN de PLANTILLA | SUBTOTAL (MXN) | P.U. (USD) | SUBTOTAL (USD) | COTIZADO | DESCRIPCION | % UTILIDAD | P.U. (MXN) | SUBTOTAL (MXN) | P.U. (USD) | SUBTOTAL (USD)
1 |  | 1 | [5 empty] | 1.-DESCONEXION DE EQUIPOS PRIMARIOS EXITENTES EN SUBESTACION | 1.-DESCONEXION DE EQUIPOS PRIMARIOS EXITENTES EN SUBESTACION
2 | 1 | 1.1 | 3 |  | PZA |  |  |  | Desconexión y desacoplamiento de barras de bus tubular de aislador soporte tipo columna existente ubicado a la salida del anillo de 115 kv lado INSA, incluye desconexión mecánica de tubo en aislador tipo columna, retiro del tubo y conector, mano de obra, herramienta menor, escalera, equipo de seguridad, limpieza y orden en área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 2125 | 2998.8 |  | 6375 | 121.0826 | 363.2479 | MXN |  | 41.12% | 2998.8 | 8996.4 | 170.8718 | 512.6154
3 | 1 | 1.2 | 3 |  | PZA |  |  |  | Desconexión y desacoplamiento de barras de bus tubular de transformador de corriente de 115 Kv tipo columna existente ubicado a la salida del anillo de 115 kv lado INSA, incluye desconexión mecánica de tubo en terminales de transformador de corriente, retiro del tubo y conector, mano de obra, herramienta menor, escalera, equipo de seguridad, limpieza y orden en área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 2337.5 | 3298.68 |  | 7012.5 | 133.1909 | 399.5726 | MXN |  | 41.12% | 3298.68 | 9896.04 | 187.959 | 563.8769
4 | 1 | 1.3 | 3 |  | PZA |  |  |  | Desconexión y desacoplamiento de conductor acsr 477 transformador de potencial inductivo de 115 Kv tipo columna existente ubicado a la salida del anillo de 115 kv lado INSA, incluye desconexión mecánica de cable acsr 795 de terminales de transformador de potencial inductivo, retiro del conductor y conector, mano de obra, herramienta menor, escalera, equipo de seguridad, limpieza y orden en área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 2337.5 | 3298.68 |  | 7012.5 | 133.1909 | 399.5726 | MXN |  | 41.12% | 3298.68 | 9896.04 | 187.959 | 563.8769
5 | 1 | 1.4 | 2 |  | PZA |  |  |  | Desconexión y retiro de cable conductor acsr calibre 477 de terminales de boquillas lado alta(3 pza.) de transformador de potencia TR1 y TR3, incluye: desconexión y retiro de cable de cobre desnudo de terminales lado alta de cada uno de los transformadores TR1 y TR3, escalera, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza y orden en área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 4675 | 6597.36 |  | 9350 | 266.3818 | 532.7635 | MXN |  | 41.12% | 6597.36 | 13194.72 | 375.9179 | 751.8359
6 | 1 | 1.5 | 9 |  | PZA |  |  |  | Desconexión y retiro de cable conductor acsr calibre 477 de terminales de polos de cuchillas seccionadoras tripolar asociadas a TR1, TR2, TR3 y anillo principal de 115 Kv(lado INSA), incluye: desconexión y retiro de cable de cobre desnudo de terminales lado alta de cada uno de las cuchillas seccionadoras tripolares, escalera, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, limpieza y orden en área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 3187.5 | 4498.2 |  | 28687.5 | 181.6239 | 1634.6154 | MXN |  | 41.12% | 4498.2 | 40483.8 | 256.3077 | 2306.7692
7 |  | 2 | [5 empty] | 2.- RETIRO DE EQUIPO PRIMARIO Y ESTRUCTURA DE BAHIA DE SUBESTACION ELECTRICA | 2.- RETIRO DE EQUIPO PRIMARIO Y ESTRUCTURA DE BAHIA DE SUBESTACION ELECTRICA
8 | 7 | 2.1 | 384 |  | ML |  |  |  | Desconexión y retiro de conductor acsr calibre 477 acsr existente a una altura de no mayor a 15 mts de altura existente, incluye desconexión de conductor de cadenas de aislamiento, mano de obra, herramienta menor, grúa con canastilla, manejo de grúa, equipo de seguridad, limpieza y orden de área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 297.5 | 419.832 |  | 114240 | 16.9516 | 6509.4017 | MXN |  | 41.12% | 419.832 | 161215.488 | 23.9221 | 9186.0677
9 | 7 | 2.2 | 27 |  | PZA |  |  |  | Desconexión y retiro de trabes de cadenas de aislamiento existente a una altura de no mayor a 15 mts de altura existente, incluye desconexión de herraje y cadenas de aislamiento, mano de obra, herramienta menor, grúa con canastilla, manejo de grúa, equipo de seguridad, limpieza y orden de área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 4547.5 | 6417.432 |  | 122782.5 | 259.1168 | 6996.1538 | MXN |  | 41.12% | 6417.432 | 173270.664 | 365.6656 | 9872.9723
10 | 7 | .2.3 | 3 |  | PZA |  |  |  | Desconexión y desacoplamiento de base estructural de transformador de corriente tipo columna existente ubicado a la salida del anillo de 115 kv lado INSA, incluye desconexión de equipo de base existente, mano de obra, herramienta menor, grúa para maniobras,, equipo de seguridad, limpieza y orden en área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 21420 | 30227.904 |  | 64260 | 1220.5128 | 3661.5385 | MXN |  | 41.12% | 30227.904 | 90683.712 | 1722.3877 | 5167.1631
11 | 7 | 2.4 | 3 |  | PZA |  |  |  | Desconexión y desacoplamiento de base estructural de transformador de potencial inductivo tipo columna existente ubicado a la salida del anillo de 115 kv lado INSA, incluye desconexión de equipo de base existente, mano de obra, herramienta menor, grúa para maniobras,, equipo de seguridad, limpieza y orden en área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 21420 | 30227.904 |  | 64260 | 1220.5128 | 3661.5385 | MXN |  | 41.12% | 30227.904 | 90683.712 | 1722.3877 | 5167.1631
12 | 7 | 2.5 | 9 |  | PZA |  |  |  | desconexión y desacoplamiento de polos de cuchilla seccionadora tripolar tipo A posición horizontal existente ubicado en bases de concreto incluye desconexión de base existente, mano de obra, herramienta menor, grúa para maniobras,, equipo de seguridad, limpieza y orden en área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 10625 | 14994 |  | 95625 | 605.4131 | 5448.7179 | MXN |  | 41.12% | 14994 | 134946 | 854.359 | 7689.2308
13 | 7 | 2.6 | 3 |  | PZA |  |  |  | Desconexión y desacoplamiento de polos de cuchilla seccionadora tripolar tipo A posición vertical existente ubicado en bases de trabe incluye desconexión de base existente, mano de obra, herramienta menor, grúa para maniobras,, equipo de seguridad, limpieza y orden en área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 10625 | 14994 |  | 31875 | 605.4131 | 1816.2393 | MXN |  | 41.12% | 14994 | 44982 | 854.359 | 2563.0769
14 | 7 | 2.7 | 120 |  | ML |  |  |  | Desconexión y retiro de cable de guarda de blindaje existente ubicado en columnas de trabe incluye desconexión de herraje de cable de guarda, bayoneta y cable de guarda de columnas existentes, mano de obra, herramienta menor, grúa para maniobras,, equipo de seguridad, limpieza y orden en área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 127.5 | 179.928 |  | 15300 | 7.265 | 871.7949 | MXN |  | 41.12% | 179.928 | 21591.36 | 10.2523 | 1230.2769
15 | 7 | 2.8 | 6 |  | PZA |  |  |  | Desconexión y retiro de cable de herraje de cable guarda de blindaje existente ubicado en columnas de trabe incluye desconexión de herraje de cable de guarda y bayoneta, existentes, mano de obra, herramienta menor, grúa para maniobras,, equipo de seguridad, limpieza y orden en área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 637.5 | 899.64 |  | 3825 | 36.3248 | 217.9487 | MXN |  | 41.12% | 899.64 | 5397.84 | 51.2615 | 307.5692
16 | 7 | 2.9 | 9 |  | PZA |  |  |  | Desmantelamiento de columna metálica existente(estructuras mayores) de la subestación eléctrica de 115 kv tipo intemperie que corresponde a pórticos de subestación(base, cuerpo, cabezal y cúpula) con accesorios pequeños . Se incluye, desacoplamiento, carga y descarga en zona de acopio habilitada, mano de obra, herramienta menor, grúa para maniobras, equipo de seguridad, limpieza y orden en área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 14875 | 20991.6 |  | 133875 | 847.5783 | 7628.2051 | MXN |  | 41.12% | 20991.6 | 188924.4 | 1196.1026 | 10764.9231
17 | 7 | 2.1 | 18 |  | PZA |  |  |  | Desmantelamiento de Marco o Dintel de bahía metálica existente(estructuras mayores) de la subestación eléctrica de 115 kv tipo intemperie que corresponde a travesaño o perchas con accesorios pequeños . Se incluye, desacoplamiento, carga y descarga en zona de acopio habilitada, mano de obra, herramienta menor, grúa para maniobras, equipo de seguridad, limpieza y orden en área de trabajo y retiro de material sobrante fuera de obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 14875 | 20991.6 |  | 267750 | 847.5783 | 15256.4103 | MXN |  | 41.12% | 20991.6 | 377848.8 | 1196.1026 | 21529.8462
18 | 7 | 2.11 | 2 |  | PZA |  |  |  | Desconexión y retiro de cable de control de gabinete centralizador de transformadores de medición (TP! y TC), incluye apertura de registros, tapas de trincheras, retiro de cable control de gabinete hasta hasta caseta de control. mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 2975 | 4198.32 |  | 5950 | 169.5157 | 339.0313 | MXN |  | 41.12% | 4198.32 | 8396.64 | 239.2205 | 478.441
19 | 7 | 2.12 | 2 |  | PZA |  |  |  | Desconexión y retiro de gabinete centralizador de base tubular de transformadores de medición(TPI y TC) inductivo incluye: identificación de puntas de cable de control en interior de gabinete, desconexión de cableado en tablillas, encintado de puntas, retiro de canalización ha gabinete, apertura de registros, mano de obra, equipo de seguridad, escalera, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 2125 | 2998.8 |  | 4250 | 121.0826 | 242.1652 | MXN |  | 41.12% | 2998.8 | 5997.6 | 170.8718 | 341.7436
20 | 7 | 2.13 | 5 |  | PZA |  |  |  | Desconexión de cable de tierra de equipos primarios y de medición existente en 115 kv , incluye: desconexión de conductor de cobre de aterrizamiento en de terminales de equipos y bases y gabinete centralizador, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra.( 3 jgos de Cuchillas seccionadoras) (2 jgo de Transformadores de Medición)mano de obra, equipo de seguridad, escalera, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 1275 | 1799.28 |  | 6375 | 72.6496 | 363.2479 | MXN |  | 41.12% | 1799.28 | 8996.4 | 102.5231 | 512.6154
21 | 7 | 2.14 | 9 |  | PZA |  |  |  | Desconexión de cable de tierra de columnas de bahía , incluye: desconexión de conductor de cobre de aterrizamiento en de terminales de equipos y bases y gabinete centralizador, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra.( 3 jgos de Cuchillas seccionadoras) (2 jgo de Transformadores de Medición, mano de obra, equipo de seguridad, escalera, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 1275 | 1799.28 |  | 11475 | 72.6496 | 653.8462 | MXN |  | 41.12% | 1799.28 | 16193.52 | 102.5231 | 922.7077
22 | 7 | 2.15 | 1 |  | SERVICIO |  |  |  | Desmantelamiento de Bus Ducto con Barras de Cobre correspondiente al TR4 fuera de servicio incluye desacoplamiento de bus ducto con boquillas de transición, desacoplamiento de secciones de bus ducto, desacoplamiento del bus ducto de soportes tipo trapecio, mano de obra, equipo de seguridad, escalera, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 7225 | 10195.92 |  | 7225 | 411.6809 | 411.6809 | MXN |  | 41.12% | 10195.92 | 10195.92 | 580.9641 | 580.9641
23 | 7 | 2.16 | 1 |  | SERVICIO |  |  |  | Desacoplamiento y retiro de interruptor de potencia de tanque muerto de 123 KV existente en anillo , incluye: desconexión de barras, desconexión base de concreto y retiro del sitio, mano de obra, equipo de seguridad, grúa, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 31875 | 44982 |  | 31875 | 1816.2393 | 1816.2393 | MXN |  | 41.12% | 44982 | 44982 | 2563.0769 | 2563.0769
24 |  | 3 | [5 empty] | 3.- MONTAJE DE EQUIPOS PRIMARIOS NUEVOS EN SUBESTACION ELECTRICA | 3.- MONTAJE DE EQUIPOS PRIMARIOS NUEVOS EN SUBESTACION ELECTRICA
25 | 24 | 3.1 | 36 |  | PZA |  |  |  | Traslado y montaje de AISLADOR SOPORTE TIPO COLUMNA en base tubular de altura de 5.5 m, incluye: traslado, montaje y sujeción en base metálica tubular; grúa para maniobras, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 9103.5 | 13025.2878 |  | 327726 | 518.7179 | 18673.8462 | MXN |  | 43.08% | 13025.2878 | 468910.3608 | 742.1816 | 26718.5391
26 | 24 | 3.2 | 9 |  | PZA |  |  |  | Traslado y montaje de AISLADOR SOPORTE TIPO COLUMNA en base tubular de altura de 3.5 m, incluye: traslado, montaje y sujeción en base metálica tubular; grúa para maniobras, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 8330 | 11918.564 |  | 74970 | 474.6439 | 4271.7949 | MXN |  | 43.08% | 11918.564 | 107267.076 | 679.1205 | 6112.0841
27 | 24 | 3.3 | 1 |  | PZA |  |  |  | Traslado y montaje de CUCHILLA SECCIONADORA TRIPOLAR DE 123 kV en base tubular de altura de 5.5 m, incluye: traslado, montaje y sujeción en base metálica tubular; grúa para maniobras, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 31875 | 45606.75 |  | 31875 | 1816.2393 | 1816.2393 | MXN |  | 43.08% | 45606.75 | 45606.75 | 2598.6752 | 2598.6752
28 | 24 | 3.4 | 3 |  | PZA |  |  |  | Traslado y montaje de SECCONADORA TRIPOLAR DE 123 kV en base tubular de altura de 3.5 m, incluye: traslado, montaje y sujeción en base metálica tubular; grúa para maniobras, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 30175 | 43174.39 |  | 90525 | 1719.3732 | 5158.1197 | MXN |  | 43.08% | 43174.39 | 129523.17 | 2460.0792 | 7380.2376
29 | 24 | 3.5 | 4 |  | PZA |  |  |  | Traslado y montaje de INTERRUPTOR DE POTENCIA TIPO TANQUE MUERTO CON MEDIO DE EXTINCION EN GAS SF6 A 123 kV en base de concreto a nivel de piso base, incluye: traslado, montaje y sujeción en base de concreto; grúa para maniobras, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 38505 | 55092.954 |  | 154020 | 2194.0171 | 8776.0684 | MXN |  | 43.08% | 55092.954 | 220371.816 | 3139.1997 | 12556.7986
30 | 24 | 3.6 | 3 |  | PZA |  |  |  | Traslado y montaje de TRANSFORMADOR DE POTENCIAL INDUCTIVO en base tubular de altura de 3.5 m, incluye: traslado, montaje y sujeción en base metálica tubular; grúa para maniobras, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 21420 | 30647.736 |  | 64260 | 1220.5128 | 3661.5385 | MXN |  | 43.08% | 30647.736 | 91943.208 | 1746.3097 | 5238.9292
31 |  | 4 | [5 empty] | 4.- CONEXION DE EQUIPOS PRIMARIOS NUEVOS EN SUBESTACION ELECTRICA | 4.- CONEXION DE EQUIPOS PRIMARIOS NUEVOS EN SUBESTACION ELECTRICA
32 | 31 | 4.1 | 21 |  | PZA |  |  |  | Instalación de conector soporte mecánico sencillo tipo SOPA 1113-5 para cable acsu calibre 900 a base tipo aislador de columna de 5" , incluye: instalación y sujeción en aislador de porcelana tipo pedestal, nivelación, escalera, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 1062.5 | 1499.4 |  | 22312.5 | 60.5413 | 1271.3675 | MXN |  | 41.12% | 1499.4 | 31487.4 | 85.4359 | 1794.1538
33 | 31 | 4.2 | 24 |  | PZA |  |  |  | Instalación de conector soporte mecánico doble cable tipo SOPA -1113-5-EAT para cable acsr calibre 900 a base tipo aislador de columna de 5", incluye: instalación y sujeción en aislador de porcelana tipo pedestal, nivelación, escalera, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 1062.5 | 1499.4 |  | 25500 | 60.5413 | 1452.9915 | MXN |  | 41.12% | 1499.4 | 35985.6 | 85.4359 | 2050.4615
34 | 31 | 4.3 | 4 |  | JUEGO |  |  |  | Traslado y montaje de CUCHILLA SECCIONADORA TRIPOLAR MODEL CDJA-123 en base tubular, incluye: traslado, montaje y sujeción en base metálica tubular; grúa de 5 toneladas para maniobra, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 31875 | 44982 |  | 127500 | 1816.2393 | 7264.9573 | MXN |  | 41.12% | 44982 | 179928 | 2563.0769 | 10252.3077
35 | 31 | 4.4 | 500 |  | ML |  |  |  | Medición, instalación y/o conexión de CONDUCTOR ACSR CALIBRE 900 en terminales de aisladores soporte tipo columna, incluye: medición y corte de conductor acsr cal.900, tensionado, nivelación de conductor acsr sobre aisladores soporte tipo columna, conexión de conductor en conectores, escalera, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 297.5 | 419.832 |  | 148750 | 16.9516 | 8475.7835 | MXN |  | 41.12% | 419.832 | 209916 | 23.9221 | 11961.0256
36 | 31 | 4.5 | 60 |  | PZA |  |  |  | Instalación y pochado de TERMINAL ZAPATA A COMPRESION PARA CABLE ACSR CALIBRE 900 tipo GTC-795-ZAP-4N para conexión entre cuchilla seccionadora de bus y bus flexible, así como de puente derivador de barra principal a cuchilla derivadora, incluye medición y preparación de punta de conductor para instalación de terminal GTC-795-ZAP, ponchado y verificación de conector de terminal a compresión y conexión en terminales de cuchilla seccionadora ,equipo de compresión de terminales, escalera, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 1062.5 | 1499.4 |  | 63750 | 60.5413 | 3632.4786 | MXN |  | 41.12% | 1499.4 | 89964 | 85.4359 | 5126.1538
37 | 31 | 4.6 | 9 |  | PZA |  |  |  | Medición, instalación y/o conexión de CONECTOR PTAC-900-4N conductor acsr calibre 900,para conexión de puente de cuchilla seccionadora de alimentador a bus flexible en barra principal, incluye: medición y corte de conductor acsr cal.900 para instalación de conector, instalación y compresión de conector, escalera, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 1062.5 | 1499.4 |  | 9562.5 | 60.5413 | 544.8718 | MXN |  | 41.12% | 1499.4 | 13494.6 | 85.4359 | 768.9231
38 | 31 | 4.7 | 3 |  | PZA |  |  |  | Instalacion,pochado y conexión de TERMINAL ZAPATA A COMPRESION a 90° para cable acsr calibre 900 tipo GTC-795-ZAP-90-4N en Transformador de potencial de Línea, incluye: verificación e instalación de conector terminal a compresión en terminal de TPI, medición de cable , ponchado de cable en conector y conexión en terminal de TPI, equipo de compresión de terminales, grúa con canastilla, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 1062.5 | 1499.4 |  | 3187.5 | 60.5413 | 181.6239 | MXN |  | 41.12% | 1499.4 | 4498.2 | 85.4359 | 256.3077
39 | 31 | 4.8 | 3 |  | PZA |  |  |  | Instalación y conexión de CONECTOR ZAPATA RECTA MECANICA CABLE tipo PMZA-1113-4N-EAT para cable acsr calibre 900 en Transformador de potencial de protecciones, incluye: verificación e instalación de conector terminal a compresión en terminal de TPI, medición de cable , y conexión en terminal de TPI, grúa con canastilla, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 1062.5 | 1499.4 |  | 3187.5 | 60.5413 | 181.6239 | MXN |  | 41.12% | 1499.4 | 4498.2 | 85.4359 | 256.3077
40 | 31 | 4.9 | 3 |  | PZA |  |  |  | Instalación y conexión de CONECTOR DERIVADOR MECANICA TUBO DE 2 1/2" tipo PMZA-212-4N-EAT para conexión de tubo de cable con cable acsr calibre 900 en Transformador de corriente tipo pedestal de protecciones, incluye: verificación e instalación de conector terminal a compresión en terminal de TC´s, medición de cable , y conexión en terminal de TC´s, grúa con canastilla, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 1062.5 | 1499.4 |  | 3187.5 | 60.5413 | 181.6239 | MXN |  | 41.12% | 1499.4 | 4498.2 | 85.4359 | 256.3077
41 | 31 | 4.1 | 3 |  | PZA |  |  |  | Instalación y conexión de CONECTOR MECANICO DERIVADOR UN CABLE para cable acsr calibre 900 tipo PMDCA-1113-EAT para conexión de transformador de potencial de protecciones tipo pedestal con cable acsr calibre 900 , incluye: verificación e instalación de conector terminal a compresión en terminal de TPI, medición de cable , y conexión en terminal de TPI, grúa con canastilla, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 1062.5 | 1499.4 |  | 3187.5 | 60.5413 | 181.6239 | MXN |  | 41.12% | 1499.4 | 4498.2 | 85.4359 | 256.3077
42 | 31 | 4.11 | 9 |  | PZA |  |  |  | Elaboración y conexión de puente de conexión entre INTERRUPTOR DE POTENCIA TIPO TANQUE MUERTO y CUCHILLA SECCIONADORA TRIPOLAR con TERMINAL ZAPATA A COMPRESION tipo GTC-795-ZAP-4N y CABLE ACSR CALIBRE 900 para continuidad de línea incluye medición y preparación de puntas de conductor para instalación de terminal GTC-795-ZAP, ponchado y verificación de conector de terminal a compresión y conexión en terminales, equipo de compresión de terminales, escalera, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 1062.5 | 1499.4 |  | 9562.5 | 60.5413 | 544.8718 | MXN |  | 41.12% | 1499.4 | 13494.6 | 85.4359 | 768.9231
43 | 31 | 4.12 | 9 |  | PZA |  |  |  | Elaboración y conexión de puente de conexión entre INTERRUPTOR DE POTENCIA TIPO TANQUE MUERTO y BOQULLAS DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA con TERMINAL ZAPATA A COMPRESION tipo GTC-795-ZAP-4N y CABLE ACSR CALIBRE 900 para continuidad de línea incluye medición y preparación de punta de conductor para instalación de terminal GTC-795-ZAP lado interruptor, (lado transformador se colocara a conectores en boquillas) ponchado y verificación de conector de terminal a compresión y conexión en terminales, equipo de compresión de terminales, escalera, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 1062.5 | 1499.4 |  | 9562.5 | 60.5413 | 544.8718 | MXN |  | 41.12% | 1499.4 | 13494.6 | 85.4359 | 768.9231
44 | 31 | 4.13 | 6 |  | PZA |  |  |  | Conexión de puente de conexión entre INTERRUPTOR DE POTENCIA TIPO TANQUE MUERTO y CUCHILLA seccionadora TRIPOLAR con TERMINAL ZAPATA A COMPRESION tipo GTC-795-ZAP-4N y CABLE ACSR CALIBRE 900 para continuidad de línea incluye medición y preparación de puntas de conductor para instalación de terminal GTC-795-ZAP, ponchado y verificación de conector de terminal a compresión y conexión en terminales, equipo de compresión de terminales, escalera, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 1062.5 | 1499.4 |  | 6375 | 60.5413 | 363.2479 | MXN |  | 41.12% | 1499.4 | 8996.4 | 85.4359 | 512.6154
45 |  | 5 | [5 empty] | 5,.PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS PRIMARIOS NUEVOS EN SUBESTACION ELECTRICA | 5,.PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS PRIMARIOS NUEVOS EN SUBESTACION ELECTRICA
46 | 45 | 5.1 | 720 |  | ML |  |  |  | Instalación, tendido y conexión de cable de cobre desnudo calibre 4/0 awg para malla de red de tierras de subestación eléctrica incluye: medición y corte, instalación y ubicación de conductor de cobre de aterrizamiento cal.2/0 de acuerdo a plano de malla de tierra, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 637.5 | 899.64 |  | 459000 | 36.3248 | 26153.8462 | MXN |  | 41.12% | 899.64 | 647740.8 | 51.2615 | 36908.3077
47 | 45 | 5.2 | 380 |  | ML |  |  |  | Instalación, tendido y conexión de cable de cobre desnudo calibre 2/0 awg para disparos o colillas de aterrizamiento de equipos para subestación eléctrica incluye: medición y corte, instalación y ubicación de conductor de cobre de aterrizamiento cal.2/0 awg de acuerdo a plano de aterrizamiento de equipos, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 102 | 143.9424 |  | 38760 | 5.812 | 2208.547 | MXN |  | 41.12% | 143.9424 | 54698.112 | 8.2018 | 3116.7015
48 | 45 | 5.3 | 4 |  | PZA |  |  |  | Instalación de tubo albañal para registro de tierras de 30 cm de diámetro por 90 cm de largo, incluye , instalación de tapa de concreto, aplicación de intensificador químico para mejoramiento de red de tierra, dimensionamiento,, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 1487.5 | 2099.16 |  | 5950 | 84.7578 | 339.0313 | MXN |  | 41.12% | 2099.16 | 8396.64 | 119.6103 | 478.441
49 | 45 | 5.4 | 11 |  | PZA |  |  |  | Instalación de electrodo de tierra tipo ROD 1.2 mts. de largo y 2 " de diámetro en red de malla de tierras de subestación así como en registros de tierras indicado en plano, incluye , instalación de varilla copperweld, colocación de colilla de red de tierras para conexión exotérmica,, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 637.5 | 899.64 |  | 7012.5 | 36.3248 | 399.5726 | MXN |  | 41.12% | 899.64 | 9896.04 | 51.2615 | 563.8769
50 | 45 | 5.5 | 10 |  | PZA |  |  |  | Aplicación de carga cadwelld con conector soldable tipo "cable a electrodo de tierra " cable 4/0 electrodo de tierra: aplicación de carga cadwell para conexión exotérmica con carga 90, verificación de continuidad, cortes, disparos de colillas de aterrizaje, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra. Para Malla de red de Tierras |  | MXN |  | ORTELECSA | 382.5 | 539.784 |  | 3825 | 21.7949 | 217.9487 | MXN |  | 41.12% | 539.784 | 5397.84 | 30.7569 | 307.5692
51 | 45 | 5.6 | 80 |  | PZA |  |  |  | Aplicación de carga cadwelld con conector soldable tipo "X" , cable 4/0 a 4/0 incluye: incluye: aplicación de carga cadwell para conexión exotérmica con carga 90, verificación de continuidad, cortes, disparos de colillas de aterrizaje, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra. Para Malla de red de tierras |  | MXN |  | ORTELECSA | 382.5 | 539.784 |  | 30600 | 21.7949 | 1743.5897 | MXN |  | 41.12% | 539.784 | 43182.72 | 30.7569 | 2460.5538
52 | 45 | 5.7 | 12 |  | ML |  |  |  | Instalación, tendido y conexión de cable de cobre desnudo calibre 500 mcm para conexión de malla de red de tierras de subestación eléctrica incluye: medición, corte conexión mecánica lado transformado, instalación y ubicación de conductor de cobre de aterrizamiento de acuerdo a plano de de aterrizamiento de transformador de potencia, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 212.5 | 299.88 |  | 2550 | 12.1083 | 145.2991 | MXN |  | 41.12% | 299.88 | 3598.56 | 17.0872 | 205.0462
53 | 45 | 5.8 | 380 |  | ML |  |  |  | Instalación, tendido y conexión de cable de cobre desnudo calibre 2/0 awg para disparos o colillas de aterrizamiento de equipos para subestación eléctrica incluye: medición y corte, instalación y ubicación de conductor de cobre de aterrizamiento cal.2/0 awg de acuerdo a plano de aterrizamiento de equipos, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 102 | 143.9424 |  | 38760 | 5.812 | 2208.547 | MXN |  | 41.12% | 143.9424 | 54698.112 | 8.2018 | 3116.7015
54 | 45 | 5.9 | 20 |  | ML |  |  |  | Instalación, tendido y conexión de cable de cobre desnudo calibre 2/0 awg para disparos o colillas de aterrizamiento de charolas portacables de cableado de fuerza y control de equipos primario de 115 Kv para subestación eléctrica incluye: medición y corte, instalación y ubicación de conductor de cobre de aterrizamiento cal.2/0 awg de acuerdo a plano de aterrizamiento de equipos, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 102 | 143.9424 |  | 2040 | 5.812 | 116.2393 | MXN |  | 41.12% | 143.9424 | 2878.848 | 8.2018 | 164.0369
55 | 45 | 5.10 | 8 |  | PZA |  |  |  | Colocación y conexión de terminal zapata cal. 2/0 awg cañón largo con 2 orificios de 3/8 burndy núm.. cat. ya262tc38 para aterrizamiento de charola eléctrica exterior e interior incluye : instalación, compresión y conexión de conector para aterrizamiento de charolas eléctricas en exterior e interior, así como en barra de aterrizamiento, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 59.5 | 83.9664 |  | 476 | 3.3903 | 27.1225 | MXN |  | 41.12% | 83.9664 | 671.7312 | 4.7844 | 38.2753
56 | 45 | 5.11 | 30 |  | PZA |  |  |  | Fabricación, colocación y conexión de puentes o jumpers de aterrzamiento entre charolas con con cable TWH calibre 6 forrado en color verde con terminal a compresión tipo anillo o cerrado para aterrizamiento entre secciones de charola eléctrica exterior e interior incluye : medición, corte, instalación de conector tipo anillo, conexión para aterrizamiento de charolas eléctricas en exterior e interior, a, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 212.5 | 299.88 |  | 6375 | 12.1083 | 363.2479 | MXN |  | 41.12% | 299.88 | 8996.4 | 17.0872 | 512.6154
57 | 45 | 5.12 | 10 |  | PZA |  |  |  | Colocación y conexión de terminal zapata cal. 2/0 awg cañón largo con 2 orificios de 3/8 burndy num. cat. ya262tc38 para aterrizamiento de gabinetes de tableros interiores de PCYM incluye : instalación, compresión y conexión de conector para aterrizamiento de charolas eléctricas en exterior e interior, así como en barra de aterrizamiento y red de tierra, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 59.5 | 83.9664 |  | 595 | 3.3903 | 33.9031 | MXN |  | 41.12% | 83.9664 | 839.664 | 4.7844 | 47.8441
58 | 45 | 5.13 | 6 |  | PZA |  |  |  | Colocación y conexión de terminal de aterrizamiento con cable THW calibre 6 awg forro en color verde de Tableros de Servicios Auxiliares incluye : medición, corte, instalación de conector tipo anillo, conexión para aterrizamiento de tableros y en barra de aterrizamiento interior, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 212.5 | 299.88 |  | 1275 | 12.1083 | 72.6496 | MXN |  | 41.12% | 299.88 | 1799.28 | 17.0872 | 102.5231
59 | 45 | 5.14 | 2 |  | PZA |  |  |  | Colocación y conexión de Barra de aterrizamiento de Cobre montado sobre aisladores fijado en la pared, 16 agujeros, 0,25 x 2,0 x 25,4 cm para aterrizamiento de gabinetes pcym y tableros eléctricos, incluye nivelación, ubicación y fijación de barra de aterrizamiento en pared con 8 taquete expansivos de 3/8" x 2" largo con tornillos para el taquete usado, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 297.5 | 419.832 |  | 595 | 16.9516 | 33.9031 | MXN |  | 41.12% | 419.832 | 839.664 | 23.9221 | 47.8441
60 |  | 6 | [5 empty] | 6.- CHAROLAS Y CANALIZACIONES | 6.- CHAROLAS Y CANALIZACIONES
61 | 60 | 6.1 | 18 |  | PZA |  |  |  | Traslado y montaje de CHAROLAS PORTACABLES DE 24 " DE ANCHO POR 4" DE PERALTE en base tubular de altura de 1.5 Y 2.65 m, incluye: traslado, montaje y sujeción en base metálica tubular; escalera, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de sobrante fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 2125 | 2998.8 |  | 38250 | 121.0826 | 2179.4872 | MXN |  | 41.12% | 2998.8 | 53978.4 | 170.8718 | 3075.6923
62 | 60 | 6.2 | 115 |  | ML |  |  |  | Suministro, instalación y fijación vertical sobre base de soporte de tubería conduit aluminio ced-40 de 2" diámetro. incluye: montaje a cualquier altura dimensionamiento, cortes, limpieza y fijación cada 2 metros, escalera, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 620.5 | 875.6496 |  | 71357.5 | 35.3561 | 4065.9544 | MXN |  | 41.12% | 875.6496 | 100699.704 | 49.8946 | 5737.8749
63 | 60 | 6.3 | 15 |  | PZA |  |  |  | Suministro, instalación de base metálica tipo unicanal para tubería conduit aluminio ced-40 de 2" diámetro. incluye: anclaje en base de concreto,unicanal de 4x4", abrazadera para tubo de 2" niples condulets tipo LL , conector tipo Myers, conector recto monitor para tubo de 2" montaje a cualquier altura dimensionamiento, cortes, limpieza y fijación cada 2 metros, escalera, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 1020 | 1439.424 |  | 15300 | 58.1197 | 871.7949 | MXN |  | 41.12% | 1439.424 | 21591.36 | 82.0185 | 1230.2769
64 | 60 | 6.4 | 10 |  | PZA |  |  |  | Canalización de Gabinetes centralizadores de equipo primario de 115 Kv a un altura no mayor" diámetro a 2.5 mes incluye instalación de tubería Conduit aluminio ced-40 de 2" diámetro(1.8 mts altura), tubería licuatite de 2" diámetro Unicanal de 4x4", abrazadera para tubo de 2" niples de conexión, condulets tipo LL , conector tipo Myers, conector recto monitor para tubo de 2" dimensionamiento, cortes, limpieza equipo de seguridad, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación |  | MXN |  | ORTELECSA | 1487.5 | 2099.16 |  | 14875 | 84.7578 | 847.5783 | MXN |  | 41.12% | 2099.16 | 20991.6 | 119.6103 | 1196.1026
65 |  | 7 | [5 empty] | 7.-BLINDAJE DE EQUIPOS PRIMARIOS NUEVOS EN SUBESTACION ELECTRICA | 7.-BLINDAJE DE EQUIPOS PRIMARIOS NUEVOS EN SUBESTACION ELECTRICA
66 | 65 | 7.1 | 4 |  | PZA |  |  |  | Instalación de postes de acero de 15 mts de alto, incluye instalación y fijación de poste de acero de 15 mt en base de concreto grúa con canastilla, interconexión de claros cada 25 metros de claro interpostal, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 14875 | 20991.6 |  | 59500 | 847.5783 | 3390.3134 | MXN |  | 41.12% | 20991.6 | 83966.4 | 1196.1026 | 4784.4103
67 | 65 | 7.2 | 100 |  | ML |  |  |  | Instalación de cable de guarda 7# 8 en postes de acero de 15 mts de alto, incluye conjunto de tensión a compresión para cable de guarda de 7#8, grúa con canastilla, interconexión de claros cada 25 metros de claro interpostal, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 127.5 | 179.928 |  | 12750 | 7.265 | 726.4957 | MXN |  | 41.12% | 179.928 | 17992.8 | 10.2523 | 1025.2308
68 | 65 | 7.3 | 4 |  | PZA |  |  |  | Instalación de Punta Pararrayo Tipo Dipolo Corona con Ángulo de Protección de 72°.en postes de acero de 15 mts de alto, incluye instalación, fijación y conexión a tierra de punta pararrayo, colocación de bajante de tierra de cable de guarda, instalación de Dipolo, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor y retiro de sobrantes fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 1275 | 1799.28 |  | 5100 | 72.6496 | 290.5983 | MXN |  | 41.12% | 1799.28 | 7197.12 | 102.5231 | 410.0923
69 |  | 8 | [5 empty] | 8.-PRUEBAS A EQUIPO PRIMARIO DE SUBESTACION ELECTRICA | 8.-PRUEBAS A EQUIPO PRIMARIO DE SUBESTACION ELECTRICA
70 | 69 | 8.1 | [6 empty] | Pruebas a Transformador de Potencia |  |  |  | IAME
71 | 70 | 8.1.1 | 1 |  | PZA |  |  |  | Prueba de relación de transformación |  | MXN |  | IAME | 11000 | 15523.2 |  | 11000 | 626.7806 | 626.7806 | MXN |  | 41.12% | 15523.2 | 15523.2 | 884.5128 | 884.5128
72 | 70 | 8.1.2 | 1 |  | PZA |  |  |  | Prueba de resistencia de aislamiento |  | MXN |  | IAME | 11000 | 15523.2 |  | 11000 | 626.7806 | 626.7806 | MXN |  | 41.12% | 15523.2 | 15523.2 | 884.5128 | 884.5128
73 | 70 | 8.1.3 | 1 |  | PZA |  |  |  | Prueba de factor de potencia y Corriente de Excitación |  | MXN |  | IAME | 11000 | 15523.2 |  | 11000 | 626.7806 | 626.7806 | MXN |  | 41.12% | 15523.2 | 15523.2 | 884.5128 | 884.5128
74 | 70 | 8.1.4 | 1 |  | PZA |  |  |  | Prueba de factor de potencia a Boquillas de alta y baja tensión |  | MXN |  | IAME | 11000 | 15523.2 |  | 11000 | 626.7806 | 626.7806 | MXN |  | 41.12% | 15523.2 | 15523.2 | 884.5128 | 884.5128
75 | 70 | 8.1.5 | 1 |  | PZA |  |  |  | Prueba de rigidez dieléctrica al aceite |  | MXN |  | IAME | 2000 | 2822.4 |  | 2000 | 113.9601 | 113.9601 | MXN |  | 41.12% | 2822.4 | 2822.4 | 160.8205 | 160.8205
76 | 70 | 8.1.6 | 1 |  | PZA |  |  |  | Prueba de resistencia de aislamiento al aceite |  | MXN |  | IAME | 2000 | 2822.4 |  | 2000 | 113.9601 | 113.9601 | MXN |  | 41.12% | 2822.4 | 2822.4 | 160.8205 | 160.8205
77 | 69 | 8.2 | [6 empty] | Pruebas a Interruptor de Potencia tipo tanque muerto en gas sf6 |  |  |  | IAME
78 | 77 | 8.2.1 | 4 |  | PZA |  |  |  | Prueba de resistencia de aislamiento |  | MXN |  | IAME | 7800 | 11007.36 |  | 31200 | 444.4444 | 1777.7778 | MXN |  | 41.12% | 11007.36 | 44029.44 | 627.2 | 2508.8
79 | 77 | 8.2.2 | 4 |  | PZA |  |  |  | Prueba de factor de potencia |  | MXN |  | IAME | 7800 | 11007.36 |  | 31200 | 444.4444 | 1777.7778 | MXN |  | 41.12% | 11007.36 | 44029.44 | 627.2 | 2508.8
80 | 77 | 8.2.3 | 4 |  | PZA |  |  |  | Prueba de resistencia de contactos |  | MXN |  | IAME | 7800 | 11007.36 |  | 31200 | 444.4444 | 1777.7778 | MXN |  | 41.12% | 11007.36 | 44029.44 | 627.2 | 2508.8
81 | 77 | 8.2.4 | 4 |  | PZA |  |  |  | Prueba de simultaneidad y tiempos de operación |  | MXN |  | IAME | 7800 | 11007.36 |  | 31200 | 444.4444 | 1777.7778 | MXN |  | 41.12% | 11007.36 | 44029.44 | 627.2 | 2508.8
82 | 77 | 8.2.5 | 4 |  | PZA |  |  |  | Prueba de humedad o punto de roció al gas sf6 |  | MXN |  | IAME | 2300 | 3245.76 |  | 9200 | 131.0541 | 524.2165 | MXN |  | 41.12% | 3245.76 | 12983.04 | 184.9436 | 739.7744
83 | 77 | 8.2.6 | 4 |  | PZA |  |  |  | Prueba de % de pureza del gas sf6 |  | MXN |  | IAME | 2300 | 3245.76 |  | 9200 | 131.0541 | 524.2165 | MXN |  | 41.12% | 3245.76 | 12983.04 | 184.9436 | 739.7744
84 | 69 | 8.3 | [6 empty] | Pruebas a Transformador de Potencial tipo Inductivo |  |  |  | IAME
85 | 84 | 8.3.1 | 3 |  | PZA |  |  |  | Prueba de relación de transformación |  | MXN |  | IAME | 4800 | 6773.76 |  | 14400 | 273.5043 | 820.5128 | MXN |  | 41.12% | 6773.76 | 20321.28 | 385.9692 | 1157.9077
86 | 84 | 8.3.2 | 3 |  | PZA |  |  |  | Prueba de resistencia de aislamiento |  | MXN |  | IAME | 3600 | 5080.32 |  | 10800 | 205.1282 | 615.3846 | MXN |  | 41.12% | 5080.32 | 15240.96 | 289.4769 | 868.4308
87 | 84 | 8.3.3 | 3 |  | PZA |  |  |  | Prueba de factor de potencia y Corriente de Excitación |  | MXN |  | IAME | 5400 | 7620.48 |  | 16200 | 307.6923 | 923.0769 | MXN |  | 41.12% | 7620.48 | 22861.44 | 434.2154 | 1302.6462
88 | 69 | 8.4 | [6 empty] | Pruebas a Cuchillas seccionadoras tripolares |  |  |  | IAME
89 | 88 | 8.4.1 | 4 |  | JUEGO |  |  |  | Prueba de resistencia de aislamiento |  | MXN |  | IAME | 3600 | 5080.32 |  | 14400 | 205.1282 | 820.5128 | MXN |  | 41.12% | 5080.32 | 20321.28 | 289.4769 | 1157.9077
90 | 88 | 8.4.2 | 4 |  | JUEGO |  |  |  | Prueba de factor de potencia |  | MXN |  | IAME | 5400 | 7620.48 |  | 21600 | 307.6923 | 1230.7692 | MXN |  | 41.12% | 7620.48 | 30481.92 | 434.2154 | 1736.8615
91 | 88 | 8.4.3 | 4 |  | JUEGO |  |  |  | Prueba de resistencia de contactos |  | MXN |  | IAME | 7800 | 11007.36 |  | 31200 | 444.4444 | 1777.7778 | MXN |  | 41.12% | 11007.36 | 44029.44 | 627.2 | 2508.8
92 | 69 | 8.4 | [6 empty] | Pruebas a Aisladores tipo Columna |  |  |  | IAME
93 | 92 | 8.4.1 | 45 |  | PZA |  |  |  | Prueba de resistencia de aislamiento |  | MXN |  | IAME | 2800 | 3951.36 |  | 126000 | 159.5442 | 7179.4872 | MXN |  | 41.12% | 3951.36 | 177811.2 | 225.1487 | 10131.6923
94 | 92 | 8.4.2 | 45 |  | PZA |  |  |  | Prueba de factor de potencia |  | MXN |  | IAME | 5400 | 7620.48 |  | 243000 | 307.6923 | 13846.1538 | MXN |  | 41.12% | 7620.48 | 342921.6 | 434.2154 | 19539.6923
95 | 69 | 8.5 | [6 empty] | Pruebas a Cable de Potencia tipo XLP |  | MXN |  | IAME |  |  |  | 0 | 0 | 0 | MXN
96 | 95 | 8.5.1 | 12 |  | PZA |  |  |  | Prueba de resistencia de aislamiento |  | MXN |  | IAME | 2800 | 3951.36 |  | 33600 | 159.5442 | 1914.5299 | MXN |  | 41.12% | 3951.36 | 47416.32 | 225.1487 | 2701.7846
97 | 95 | 8.5.2 | 12 |  | PZA |  |  |  | Prueba de VLF(very low frecuency) |  | MXN |  | IAME | 7400 | 10442.88 |  | 88800 | 421.6524 | 5059.8291 | MXN |  | 41.12% | 10442.88 | 125314.56 | 595.0359 | 7140.4308
98 | 69 | 8.6 | [6 empty] | Pruebas a conductor de bus principal y derivación |  |  |  | IAME
99 | 98 | 8.6.1 | 15 |  | PZA |  |  |  | Prueba de resistencia de aislamiento y hipot de CD. |  | MXN |  | IAME | 5600 | 7902.72 |  | 84000 | 319.0883 | 4786.3248 | MXN |  | 41.12% | 7902.72 | 118540.8 | 450.2974 | 6754.4615
100 |  | 9 | [5 empty] | 9.- Instalacion Electrica Interior Caseta | 9.- Instalacion Electrica Interior Caseta
101 | 100 | 9.1 | 8 |  | TRAMO |  |  |  | lnstalacion de charola de peralte de 24" de ancho par 3.66 mts de largo tipo Z, para interior de caseta, incluye: accesorios, elementos de fijaci6n, derivaci6n T horizontal, reducci6n de recta, curva horizontal a 90° mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, escalera, retiro de material de desecho fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 2125 | 2998.8 |  | 17000 | 121.0826 | 968.661 | MXN |  | 41.12% | 2998.8 | 23990.4 | 170.8718 | 1366.9744
102 | 100 | 9.2 | 10 |  | TRAMO |  |  |  | lnstalacion de charola de peralte de 9" de ancho par 3.66 mts de largo tipo Z, para interior de caseta, incluye: accesorios, elementos de fijaci6n, curva horizontal a 90°, curva vertical interior a 90°, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, escalera, retiro de material de desecho fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 1890 | 2667.168 |  | 18900 | 107.6923 | 1076.9231 | MXN |  | 41.12% | 2667.168 | 26671.68 | 151.9754 | 1519.7538
103 | 100 | 9.3 | 50 |  | ML |  |  |  | Cableado de multiconductor calibre 5 X 2 AWG, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: tendido, carte e instalaci6n del cable, conexi6n electrica, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, escalera, retiro de material de desecho fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 216 | 304.8192 |  | 10800 | 12.3077 | 615.3846 | MXN |  | 41.12% | 304.8192 | 15240.96 | 17.3686 | 868.4308
104 | 100 | 9.4 | 2000 |  | ML |  |  |  | Cableado de multiconductor calibre 4X10 AWG, Cable de Control Con Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: tendido, carte e instalaci6n del cable, conexi6n electrlca, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, escalera, retiro de material de desecho fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 216 | 304.8192 |  | 432000 | 12.3077 | 24615.3846 | MXN |  | 41.12% | 304.8192 | 609638.4 | 17.3686 | 34737.2308
105 | 100 | 9.5 | 300 |  | ML |  |  |  | Cableado de multiconductor calibre 4X10 AWG, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: tendido, corte e instalaci6n del cable, conexi6n electrlca, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, escalera, retiro de material de desecho fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 216 | 304.8192 |  | 64800 | 12.3077 | 3692.3077 | MXN |  | 41.12% | 304.8192 | 91445.76 | 17.3686 | 5210.5846
106 | 100 | 9.6 | 1200 |  | ML |  |  |  | Cableado de multiconductor calibre 3X10 AWG, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: tendido, corte e instalaci6n del cable, conexi6n electrica, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, escalera, retiro de material de desecho fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 216 | 304.8192 |  | 259200 | 12.3077 | 14769.2308 | MXN |  | 41.12% | 304.8192 | 365783.04 | 17.3686 | 20842.3385
107 | 100 | 9.7 | 400 |  | ML |  |  |  | Cableado de multiconductor calibre 2X10 AWG, Cable de Control Con Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: tendido, corte e instalaci6n del cable, conexi6n electrica, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, escalera, retiro de material de desecho fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 216 | 304.8192 |  | 86400 | 12.3077 | 4923.0769 | MXN |  | 41.12% | 304.8192 | 121927.68 | 17.3686 | 6947.4462
108 | 100 | 9.8 | 1500 |  | ML |  |  |  | Cableado de multiconductor calibre 2X10 AWG, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: tendido, corte e instalaci6n del cable, conexi6n electrica, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, escalera, retiro de material de desecho fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 216 | 304.8192 |  | 324000 | 12.3077 | 18461.5385 | MXN |  | 41.12% | 304.8192 | 457228.8 | 17.3686 | 26052.9231
109 | 100 | 9.9 | 1800 |  | ML |  |  |  | Cableado de multiconductor calibre 12X12 AWG, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: tendido, corte e instalaci6n del cable, conexi6n electrica, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, escalera, retiro de material de desecho fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 216 | 304.8192 |  | 388800 | 12.3077 | 22153.8462 | MXN |  | 41.12% | 304.8192 | 548674.56 | 17.3686 | 31263.5077
110 | 100 | 9.10 | 1000 |  | ML |  |  |  | Cableado de multiconductor calibre 8X12 AWG, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: tendido, corte e instalaci6n del cable, conexi6n electrica, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, escalera, retiro de material de desecho fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 216 | 304.8192 |  | 216000 | 12.3077 | 12307.6923 | MXN |  | 41.12% | 304.8192 | 304819.2 | 17.3686 | 17368.6154
111 | 100 | 10.9 | 300 |  | ML |  |  |  | Cableado de multiconductor calibre 3X12 AWG, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: tendido, corte e instalaci6n del cable, conexi6n electrica, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, escalera, retiro de material de desecho fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 216 | 304.8192 |  | 64800 | 12.3077 | 3692.3077 | MXN |  | 41.12% | 304.8192 | 91445.76 | 17.3686 | 5210.5846
112 | 100 | 9.11 | 300 |  | ML |  |  |  | Cableado de multiconductor calibre 2X12 AWG, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: tendido, corte e instalaci6n del cable, conexi6n electrica, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, escalera, retiro de material de desecho fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 216 | 304.8192 |  | 64800 | 12.3077 | 3692.3077 | MXN |  | 41.12% | 304.8192 | 91445.76 | 17.3686 | 5210.5846
113 | 100 | 11.9 | 300 |  | ML |  |  |  | Cableado de multiconductor calibre 12X14 AWG, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: tendido, corte e instalaci6n del cable, conexi6n electrica, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, escalera, retiro de material de desecho fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 216 | 304.8192 |  | 64800 | 12.3077 | 3692.3077 | MXN |  | 41.12% | 304.8192 | 91445.76 | 17.3686 | 5210.5846
114 | 100 | 9.12 | 300 |  | ML |  |  |  | Cableado de multiconductor calibre 6X14 AWG, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: tendido, corte e instalaci6n del cable, conexi6n electrlca, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, escalera, retiro de material de desecho fuera de la obra |  | MXN |  | ORTELECSA | 216 | 304.8192 |  | 64800 | 12.3077 | 3692.3077 | MXN |  | 41.12% | 304.8192 | 91445.76 | 17.3686 | 5210.5846
115 | 100 | 12.9 | 1 |  | PZA |  |  |  | lnstalaci6n de centro de carga tipo P142250S tipo P1, servicio exteiror, Nema 1, barras de cobre de 250A, adecuados para trabajar en un sistema de 1F, 3H, 60 Hz. con interrupter principal Tipo: Empotrar; de 100 Amperes, 10 kA de capacidad interruptiva, 220 V, 3 fases, 4 hilos.42 circuitos, incluye: montaje, nivelaci6n, fijaci6n, conexi6n electrica a derivaci6n proviniente de tablero de caseta existente, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de material de desecho fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 11280 | 15918.336 |  | 11280 | 642.735 | 642.735 | MXN |  | 41.12% | 15918.336 | 15918.336 | 907.0277 | 907.0277
116 | 100 | 9.13 | 1 |  | PZA |  |  |  | lnstalaci6n de tablero de alumbrado y distribuci6n, Tipo P142250S Mca.Siemens tipo P1, servicio Exterior, Nema 1, barras de cobre de 250A, adecuados para trabajar en un sistema de 1 F, 3H, 60 Hz. 480/277 VCA, 127 VCD .42 circuitos monofasicos, 20 circuitos bifasicos, incluye: montaje, nivelaci6n, fijaci6n, conexi6n electrica a derivaci6n proviniente de tablero de caseta existente, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta menor, retiro de material de desecho fuera de la obra. |  | MXN |  | ORTELECSA | 20650 | 29141.28 |  | 20650 | 1176.6382 | 1176.6382 | MXN |  | 41.12% | 29141.28 | 29141.28 | 1660.4718 | 1660.4718
117 |  | 10 | [5 empty] | 10.- Lista de Materiales | 10.- Lista de Materiales
118 | 117 | 10.1 | [6 empty] | CHAROLA INTERIOR Y ACCESORIOS DE FIJACION
119 | 118 | 10.1.1 | 8 |  | PZA |  |  |  | Tramo recto de charola de aluminio tipo escalera de 24" de ancho por 3.66 metros de largo, perfil tipo "Z", con peralte de 4" ancho, espaciamiento entre peldaños de 6”, incluye: Acoplamientos, ménsulas, tomillería, arandelas y tuercas. |  | MXN |  | BRICOS | 1649.87 | 3318.6767 |  | 13198.96 | 94.0097 | 752.0775 | MXN |  | 101.1% | 3318.6767 | 26549.4136 | 189.0984 | 1512.7871
120 | 118 | 10.1.2 | 8 |  | PZA |  |  |  | Derivación en "T" horizontal para charola de aluminio tipo escalera de 24" de ancho, perfil tipo "Z", con peralte de 4" ancho, radio de 8”, incluye: Acoplamientos, ménsulas, tomillería, arandelas y tuercas. |  | MXN |  | ZETTRA | 985.84 | 1391.2174 |  | 7886.72 | 56.1732 | 449.3858 | MXN |  | 41.12% | 1391.2174 | 11129.7393 | 79.2716 | 634.1732
121 | 118 | 10.1.3 | 8 |  | PZA |  |  |  | Reducción Recta para charola de aluminio tipo escalera de 24" de ancho, con reducción a 9" de ancho, perfil tipo "Z", con peralte de 4" ancho, incluye: Acoplamientos, ménsulas, tomillería, arandelas y tuercas. |  | MXN |  | BRICOS | 393 | 651.6357 |  | 3144 | 22.3932 | 179.1453 | MXN |  | 65.81% | 651.6357 | 5213.0857 | 37.1302 | 297.0419
122 | 118 | 10.1.4 | 1 |  | PZA |  |  |  | Curva horizontal de 90° para charola de aluminio tipo escalera de 24” de ancho, perfil tipo "Z", con peralte de 4" ancho, radio de 8", incluye: Acoplamientos, ménsulas, tomillería, arandelas y tuercas. |  | MXN |  | BRICOS | 439 | 900.9383 |  | 439 | 25.0142 | 25.0142 | MXN |  | 105.2% | 900.9383 | 900.9383 | 51.3355 | 51.3355
123 | 118 | 10.1.5 | 10 |  | PZA |  |  |  | Tramo recto de charola de aluminio tipo escalera de 9" de ancho por 3.66 metros de largo, perfil tipo "Z", con peralte de 4" ancho, espaciamiento entre peldaños de 6’, incluye: Acoplamientos, ménsulas, tomillería, arandelas y tuercas. |  | MXN |  | BRICOS | 986.84 | 2218.5475 |  | 9868.4 | 56.2302 | 562.302 | MXN |  | 124.8% | 2218.5475 | 22185.4752 | 126.413 | 1264.1296
124 | 118 | 10.1.6 | 2 |  | PZA |  |  |  | Curva horizontal de 90° para charola de aluminio tipo escalera de 9” de ancho, perfil tipo "Z", con peralte de 4" ancho, radio de 8", incluye: Acoplamientos, ménsulas, tomillería, arandelas y tuercas. |  | MXN |  | BRICOS | 316 | 605.179 |  | 632 | 18.0057 | 36.0114 | MXN |  | 91.51% | 605.179 | 1210.358 | 34.4831 | 68.9663
125 | 118 | 10.1.7 | 6 |  | PZA |  |  |  | Curva vertical interior de 90° para charola de aluminio tipo escalera de 9" de ancho, perfil tipo "Z", con peralte de 4" ancho, radio de 8”, incluye: Acoplamientos, ménsulas, tomillería, arandelas y tuercas. |  | MXN |  | BRICOS | 316.97 | 683.9381 |  | 1901.82 | 18.061 | 108.3658 | MXN |  | 115.8% | 683.9381 | 4103.6285 | 38.9708 | 233.825
126 | 118 | 10.1.8 | 50 |  | PZA |  |  |  | Cierna de Fijación, tipo "F", incluye: tomillería y tuercas. |  | MXN |  | ZETTRA | 6.83 | 9.6385 |  | 341.5 | 0.38917 | 19.4587 | MXN |  | 41.12% | 9.6385 | 481.9248 | 0.5492 | 27.4601
127 | 118 | 10.1.9 | 50 |  | PZA |  |  |  | Espárrago de 1/2", incluye: Tuercas y arandelas. |  | MXN |  | ZETTRA | 85.5 | 120.6576 |  | 4275 | 4.8718 | 243.5897 | MXN |  | 41.12% | 120.6576 | 6032.88 | 6.8751 | 343.7538
128 | 118 | 10.1.10 | 200 |  | PZA |  |  |  | Taquete de expansión de 1/2" |  | MXN |  | ZETTRA | 28.84 | 40.699 |  | 5768 | 1.6433 | 328.661 | MXN |  | 41.12% | 40.699 | 8139.8016 | 2.319 | 463.8064
129 | 118 | 10.1.11 | 100 |  | PZA |  |  |  | Soporte tipo trapecio de 1/2" |  | MXN |  | ZETTRA | 39.24 | 55.3755 |  | 3924 | 2.2359 | 223.5897 | MXN |  | 41.12% | 55.3755 | 5537.5488 | 3.1553 | 315.5298
130 | 118 | 10.1.12 | 100 |  | ML |  |  |  | Cable monopolar calibre 6 Aawg, color Verde, Vinanel 600 V, 90°, incluye: Cinchos para fijación. |  | MXN |  | BRICOS | 44 | 55.3755 |  | 4400 | 2.5071 | 250.7123 | MXN |  | 25.85% | 55.3755 | 5537.5488 | 3.1553 | 315.5298
131 | 118 | 10.1.13 | 100 |  | PZA |  |  |  | Zapata de 1 ojillo para calibre 6 |  | MXN |  | ZETTRA | 5.54 | 7.818 |  | 554 | 0.31567 | 31.567 | MXN |  | 41.12% | 7.818 | 781.8048 | 0.44547 | 44.5473
132 | 117 | 10.2 | [6 empty] | Multiconductores
133 | 132 | 10.2.1 | 50 |  | ML |  |  |  | Multiconductor calibre 5X2 Awg, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: Cinchos para fijación. |  | MXN |  | ZETTRA | 913.5 | 1289.1312 |  | 45675 | 52.0513 | 2602.5641 | MXN |  | 41.12% | 1289.1312 | 64456.56 | 73.4548 | 3672.7385
134 | 132 | 10.2.2 | 2000 |  | ML |  |  |  | Multiconductor calibre 4X10 Awg, Cable de Control Con Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: Cinchos para fijación. |  | MXN |  | BRICOS | 252.33 | 1289.8368 |  | 504660 | 14.3778 | 28755.5556 | MXN |  | 411.2% | 1289.8368 | 2579673.6 | 73.495 | 146989.9487
135 | 132 | 10.2.3 | 300 |  | ML |  |  |  | Multiconductor calibre 4X10 Awg, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: Cinchos para fijación. |  | MXN |  | BRICOS | 84.11 | 1289.8368 |  | 25233 | 4.7926 | 1437.7778 | MXN |  | 1434% | 1289.8368 | 386951.04 | 73.495 | 22048.4923
136 | 132 | 10.2.4 | 1200 |  | ML |  |  |  | Multiconductor calibre 3X10 Awg, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: Cinchos para fijación. |  | MXN |  | BRICOS | 68.16 | 944.0928 |  | 81792 | 3.8838 | 4660.5128 | MXN |  | 1285% | 944.0928 | 1132911.36 | 53.7945 | 64553.3538
137 | 132 | 10.2.5 | 400 |  | ML |  |  |  | Multiconductor calibre 2X10 Awg, Cable de Control Con Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: Cinchos para fijación. |  | MXN |  | BRICOS | 87.08 | 684.432 |  | 34832 | 4.9618 | 1984.7293 | MXN |  | 686% | 684.432 | 273772.8 | 38.999 | 15599.5897
138 | 132 | 10.2.6 | 1500 |  | ML |  |  |  | Multiconductor calibre 2X10 Awg, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: Cinchos para fijación. |  | MXN |  | BRICOS | 46.82 | 684.432 |  | 70230 | 2.6678 | 4001.7094 | MXN |  | 1362% | 684.432 | 1026648 | 38.999 | 58498.4615
139 | 132 | 10.2.7 | 1800 |  | ML |  |  |  | Multiconductor calibre 12X12 Awg, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: Cinchos para fijación. |  | MXN |  | BRICOS | 186.56 | 571.536 |  | 335808 | 10.6302 | 19134.359 | MXN |  | 206.4% | 571.536 | 1028764.8 | 32.5662 | 58619.0769
140 | 132 | 10.2.8 | 1000 |  | ML |  |  |  | Multiconductor calibre 8X12 Awg, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D” PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: Cinchos para fijación. |  | MXN |  | BRICOS | 130 | 445.9392 |  | 130000 | 7.4074 | 7407.4074 | MXN |  | 243% | 445.9392 | 445939.2 | 25.4096 | 25409.641
141 | 132 | 10.2.9 | 300 |  | ML |  |  |  | Multiconductor calibre 3X12 Awg, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: Cinchos para fijación. |  | MXN |  | BRICOS | 43.65 | 590.5872 |  | 13095 | 2.4872 | 746.1538 | MXN |  | 1253% | 590.5872 | 177176.16 | 33.6517 | 10095.5077
142 | 132 | 10.2.10 | 300 |  | ML |  |  |  | Multiconductor calibre 2X12 Awg, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: Cinchos para fijación. |  | MXN |  | BRICOS | 46.82 | 420.1142 |  | 14046 | 2.6678 | 800.3419 | MXN |  | 797.3% | 420.1142 | 126034.272 | 23.9381 | 7181.44
143 | 132 | 10.2.11 | 300 |  | ML |  |  |  | Multiconductor calibre 12X14 Awg, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D" PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: Cinchos para fijación. |  | MXN |  | BRICOS | 124.85 | 378.3427 |  | 37455 | 7.114 | 2134.188 | MXN |  | 203% | 378.3427 | 113502.816 | 21.558 | 6467.3969
144 | 132 | 10.2.12 | 300 |  | ML |  |  |  | Multiconductor calibre 6X14 Awg, Cable de Control Sin Blindaje Tipo "D” PVC-PVC 600V, 75/90°, incluye: Cinchos para fijación. |  | MXN |  | BRICOS | 60.77 | 254.016 |  | 18231 | 3.4627 | 1038.8034 | MXN |  | 318% | 254.016 | 76204.8 | 14.4738 | 4342.1538
145 | 117 | 10.3 | [6 empty] | Tableros
146 | 145 | 10.3.1 | 1 |  | PZA |  |  |  | Centro de carga tipo P14225US, tipo P1, servicio Exterior, Nema 1, construido con lámina de acero rolada en frío calibre 16 ) y tapa frontal cal. 14 enchufable de fácil desmontaje y montaje incluye chapa , terminada con pintura de aplicación electrostática a base de polvo epóxico, color gris ANSI 61, barras de cobre de 250A, adecuados para trabajar en un sistema de 1F, 3H, 60 Hz. con interruptor principal Tipo: Empotrar; de 100 Amperes, 10 kA de capacidad interruptiva, 220 V, 3 fases, 4 hilos.42 circuitos monofásicos Conteniendo: * 1 Interruptor termo magnético principal 3P-100A tipo QP. * 8 Interruptor termomagnético derivado 1P-15A, tipo QP. * 8 Interruptor termomagnético derivado 1P-20A, tipo QP. * 4 Interruptor termomagnético derivado 1P-30A, tipo QP. * 5 Interruptor termomagnético derivado 2P-20A, tipo QP. * 3 Interruptor termomagnético derivado 2P-30A, tipoQP. Dimensiones: Alto 44" fondo 5.75" franto 20" |  | MXN |  | ZETTRA | 60000 | 84672 |  | 60000 | 3418.8034 | 3418.8034 | MXN |  | 41.12% | 84672 | 84672 | 4824.6154 | 4824.6154
147 | 145 | 10.3.2 | 1 |  | PZA |  |  |  | Suministro de Tablero de alumbrado y distribución, Tipo P142250S Mca.Siemens tipo P1, servicio Exterior, Nema 1, construido con lámina de acero rolada en frío calibre 16) y tapa frontal cal. 14 atomillable de fácil desmontaje y montaje incluye chapa , terminada con pintura de aplicación electrostática a base de polvo epóxico, color gris ANSI 61, barras de cobre de 250A, adecuados para trabajar en un sistema de 1F, 3H, 60 Hz. 480/277 VCA, 127 VCD .42 circuitos monofásicos, 20 circuitos bifásicos, conteniendo lo siguiente: * 1 Interruptor termomagnético principal 2P-100A, tipo BQD. *15 Interruptor termomagnético derivado 2P-15A, tipo BQD (atomillable, 480Vca,) * 5 Interruptor termomagnético derivado 2P, 20 A, tipo BQD (atomillable, 480Vca,) Dimensiones: Alto 44" fondo 5.75" frente 20" |  | MXN |  | ZETTRA | 60000 | 84672 |  | 60000 | 3418.8034 | 3418.8034 | MXN |  | 41.12% | 84672 | 84672 | 4824.6154 | 4824.6154
148 | 117 | 10.4 | [6 empty] | Conductores, Aisladores, Herrajes y Conectores Exterior
149 | 148 | 10.4.1 | 60 |  | PZA |  |  |  | Conectar zapata terminal a compresión cable acsr calibre 900 |  | MXN |  | ZETTRA | 1100 | 1552.32 |  | 66000 | 62.6781 | 3760.6838 | MXN |  | 41.12% | 1552.32 | 93139.2 | 88.4513 | 5307.0769
150 | 148 | 10.4.2 | 3 |  | PZA |  |  |  | Conectar zapata recta mecánica cable 1113 ACSR/AS a placa 4N EAT |  | MXN |  | ZETTRA | 35.65 | 50.3093 |  | 106.95 | 2.0313 | 6.094 | MXN |  | 41.12% | 50.3093 | 150.9278 | 2.8666 | 8.5999
151 | 148 | 10.4.3 | 3 |  | PZA |  |  |  | Conectar derivador mecánico tubo de2 1/2" IPS a placa 4N EAT |  | MXN |  | ZETTRA | 103 | 145.3536 |  | 309 | 5.8689 | 17.6068 | MXN |  | 41.12% | 145.3536 | 436.0608 | 8.2823 | 24.8468
152 | 148 | 10.4.4 | 21 |  | PZA |  |  |  | Conectar soporte mecánico sencillo un cable 900 acsr/as a base tipo aislador de 5" |  | MXN |  | ZETTRA | 550 | 776.16 |  | 11550 | 31.339 | 658.1197 | MXN |  | 41.12% | 776.16 | 16299.36 | 44.2256 | 928.7385
153 | 148 | 10.4.5 | 24 |  | PZA |  |  |  | Conectar soporte mecánico doble cable 900 acsr/as a base tipo aislador de 5" fijo y deslizable |  | MXN |  | ZETTRA | 1200 | 1693.44 |  | 28800 | 68.3761 | 1641.0256 | MXN |  | 41.12% | 1693.44 | 40642.56 | 96.4923 | 2315.8154
154 | 148 | 10.4.6 | 3 |  | PZA |  |  |  | Conectar T' cable -cable 900 a compresión tubular extruido y tapa deslizable |  | MXN |  | ZETTRA | 350 | 493.92 |  | 1050 | 19.943 | 59.8291 | MXN |  | 41.12% | 493.92 | 1481.76 | 28.1436 | 84.4308
155 | 148 | 10.4.7 | 9 |  | PZA |  |  |  | Conectar T' cable -cable 900 a compresión para cable acsr 900 placa 4N tapa deslizable |  | MXN |  | ZETTRA | 350 | 493.92 |  | 3150 | 19.943 | 179.4872 | MXN |  | 41.12% | 493.92 | 4445.28 | 28.1436 | 253.2923
156 | 148 | 10.4.8 | 3 |  | PZA |  |  |  | Conectar zapata terminal a compresión cable acsr a 90’ placa 4Ncalibre 900 |  | MXN |  | ZETTRA | 35.65 | 50.3093 |  | 106.95 | 2.0313 | 6.094 | MXN |  | 41.12% | 50.3093 | 150.9278 | 2.8666 | 8.5999
157 | 148 | 10.4.9 | 3 |  | PZA |  |  |  | Conectar mecánico derivador un cable 795-1113 acsr/ a unión compresión cable 795-1113 acsr/as-eat |  | MXN |  | ZETTRA | 1100 | 1552.32 |  | 3300 | 62.6781 | 188.0342 | MXN |  | 41.12% | 1552.32 | 4656.96 | 88.4513 | 265.3538
158 | 148 | 10.4.10 | 4 |  | CONJUNTO |  |  |  | Conjunto de tensión a compresión para cable de guarda de 7#8, 5/16 |  | MXN |  | ZETTRA | 382 | 539.0784 |  | 1528 | 21.7664 | 87.0655 | MXN |  | 41.12% | 539.0784 | 2156.3136 | 30.7167 | 122.8669
159 | 148 | 10.4.11 | 240 |  | ML |  |  |  | Cable XLP calibre 500 MCM 133%Aislamiento |  | MXN |  | BRICOS | 1260 | 1276.9384 |  | 302400 | 71.7949 | 17230.7692 | MXN |  | 1.344% | 1276.9384 | 306465.2237 | 72.76 | 17462.4059
160 | 148 | 10.4.12 | 24 |  | PZA |  |  |  | Zapata Terminal De Cobre Cal. Del Con. 500 Mcm Cañón Largo 2 Ojillos De 3/8 Mea. Bumdy |  | MXN |  | BRICOS | 454 | 50.2528 |  | 10896 | 25.8689 | 620.8547 | MXN |  | -88.93% | 50.2528 | 1206.068 | 2.8634 | 68.7218
161 | 148 | 10.4.13 | 24 |  | PZA |  |  |  | Terminal contráctil en caliente para 25 kv calibre 500 mea. raychem |  | MXN |  | BRICOS | 1408.28 | 1987.3647 |  | 33798.72 | 80.2439 | 1925.853 | MXN |  | 41.12% | 1987.3647 | 47696.7537 | 113.2402 | 2717.7637
162 | 148 | 10.4.14 | 500 |  | ML |  |  |  | Cable de aluminio ACSR calibre 900 MCM para bus de 115 KV |  | MXN |  | ZETTRA | 200 | 282.24 |  | 100000 | 11.396 | 5698.0057 | MXN |  | 41.12% | 282.24 | 141120 | 16.0821 | 8041.0256
163 | 117 | 10.5 | [6 empty] | Canalizaciones de Trincheras y Ductos
164 | 163 | 10.5.1 | 50 |  | PZA |  |  |  | Tubo conduit rígido cédula 40 de fierro extra galvanizado o aluminio de 51 mm diámetro tramo de 3 m |  | MXN |  | ZETTRA | 657.26 | 2145.7296 |  | 32863 | 37.4507 | 1872.5356 | MXN |  | 226.5% | 2145.7296 | 107286.48 | 122.2638 | 6113.1897
165 | 163 | 10.5.2 | 50 |  | ML |  |  |  | Tubo flexible tipo licuatite de 51 mm de diámetro |  | MXN |  | ZETTRA | 300 | 423.36 |  | 15000 | 17.094 | 854.7009 | MXN |  | 41.12% | 423.36 | 21168 | 24.1231 | 1206.1538
166 | 163 | 10.5.3 | 30 |  | PZA |  |  |  | Conectar recta a prueba de líquidos para tubo flexible tipo licuatite de 51 mm de diámetro |  | MXN |  | ZETTRA | 127 | 179.2224 |  | 3810 | 7.2365 | 217.094 | MXN |  | 41.12% | 179.2224 | 5376.672 | 10.2121 | 306.3631
167 | 163 | 10.5.4 | 30 |  | PZA |  |  |  | Monitor boquilla terminal zinc moldeado a presión para rematar conduit de 51 mm de diámetro |  | MXN |  | ZETTRA | 24 | 33.8688 |  | 720 | 1.3675 | 41.0256 | MXN |  | 41.12% | 33.8688 | 1016.064 | 1.9298 | 57.8954
168 | 163 | 10.5.5 | 30 |  | PZA |  |  |  | Condulet LL para tubo de fierro o aluminio pared gruesa de 51 mm serie 7 |  | MXN |  | ZETTRA | 1188 | 1676.5056 |  | 35640 | 67.6923 | 2030.7692 | MXN |  | 41.12% | 1676.5056 | 50295.168 | 95.5274 | 2865.8215
169 | 163 | 10.5.6 | 30 |  | PZA |  |  |  | Conectar Myers para tubo Conduit rígido de fierro extra galvanizado o aluminio de 51 mm diámetro |  | MXN |  | ZETTRA | 433.67 | 611.9951 |  | 13010.1 | 24.7105 | 741.3162 | MXN |  | 41.12% | 611.9951 | 18359.8531 | 34.8715 | 1046.1455
170 | 163 | 10.5.7 | 30 |  | PZA |  |  |  | Conectar myers con puesta a tierra para tubo conduit rígido de fiemo extra galvanizado o aluminio de 51 mm diámetro |  | MXN |  | ZETTRA | 325.29 | 459.0492 |  | 9758.7 | 18.535 | 556.0513 | MXN |  | 41.12% | 459.0492 | 13771.4774 | 26.1567 | 784.6996
171 | 163 | 10.5.8 | 12 |  | PZA |  |  |  | Unicanal con acabado extra galvanizado perforado de 4x4 calibre 14, presentación de 3 mts de largo |  | MXN |  | ZETTRA | 235 | 331.632 |  | 2820 | 13.3903 | 160.6838 | MXN |  | 41.12% | 331.632 | 3979.584 | 18.8964 | 226.7569
172 | 163 | 10.5.9 | 90 |  | PZA |  |  |  | Abrazadera Unicanal para tubo conduit de 51 mm |  | MXN |  | ZETTRA | 17.12 | 24.1597 |  | 1540.8 | 0.9755 | 87.7949 | MXN |  | 41.12% | 24.1597 | 2174.377 | 1.3766 | 123.8961
173 | 163 | 10.5.10 | 17 |  | PZA |  |  |  | Charola tramo recto de 24"(60.96 cm) de ancho por 4 " de peralte con perfil "Z" presentación de 3.1 mts de largo. |  | MXN |  | BRICOS | 1649.87 | 3318.6767 |  | 28047.79 | 94.0097 | 1598.1647 | MXN |  | 101.1% | 3318.6767 | 56417.504 | 189.0984 | 3214.6726
174 | 163 | 10.5.11 | 2 |  | PZA |  |  |  | Curva horizontal 90° para charola de 24’ ancho |  | MXN |  | ZETTRA | 428.84 | 605.179 |  | 857.68 | 24.4353 | 48.8707 | MXN |  | 41.12% | 605.179 | 1210.358 | 34.4831 | 68.9663
175 | 163 | 10.5.12 | 1 |  | PZA |  |  |  | Curva vertical interior 90° para charola de 24" ancho radio 12" |  | MXN |  | ZETTRA | 484.65 | 683.9381 |  | 484.65 | 27.6154 | 27.6154 | MXN |  | 41.12% | 683.9381 | 683.9381 | 38.9708 | 38.9708
176 | 163 | 10.5.13 | 1 |  | PZA |  |  |  | Curva vertical exterior 90° para charola de 24" ancho radio 12" |  | MXN |  | ZETTRA | 825.14 | 1164.4376 |  | 825.14 | 47.0165 | 47.0165 | MXN |  | 41.12% | 1164.4376 | 1164.4376 | 66.3497 | 66.3497
177 | 163 | 10.5.14 | 1 |  | PZA |  |  |  | Tubo conduit rígido cédula 40 de fierro extra galvanizado o aluminio de 51 mm diámetro tramo de 2 m para protección de X0 de TR2 |  | MXN |  | ZETTRA | 1520.5 | 2145.7296 |  | 1520.5 | 86.6382 | 86.6382 | MXN |  | 41.12% | 2145.7296 | 2145.7296 | 122.2638 | 122.2638
178 | 163 | 10.5.15 | 2 |  | PZA |  |  |  | Abrazadera Roscada U 120 de 76 mm (3 ”) ¦ ANCLO sujetar en tanque transformador |  | MXN |  | ZETTRA | 26.25 | 37.044 |  | 52.5 | 1.4957 | 2.9915 | MXN |  | 41.12% | 37.044 | 74.088 | 2.1108 | 4.2215
179 | 117 | 10.6 | [6 empty] | RED DE TIERRAS SUBESTACION 115KV Y TR2
180 | 179 | 10.6.1 | 672.54 |  | KG |  |  |  | Cable de cobre de cobre desnudo calibre 4/0 aawg, temple semiduro clase a, para sistema de tierras, 7 hilos. (1 mt = 2.298 kg) 1100m |  | MXN |  | ZETTRA | 222 | 313.2864 |  | 149303.88 | 12.6496 | 8507.3436 | MXN |  | 41.12% | 313.2864 | 210697.6355 | 17.8511 | 12005.5633
181 | 179 | 10.6.2 | 90 |  | PZA |  |  |  | Cartucho o fundente metalweld para conexión soldable 4/0 a 4/0 |  | MXN |  | ZETTRA | 182.75 | 257.8968 |  | 16447.5 | 10.4131 | 937.1795 | MXN |  | 41.12% | 257.8968 | 23210.712 | 14.695 | 1322.5477
182 | 179 | 10.6.3 | 10 |  | PZA |  |  |  | Cartucho o fundente metalweld para conexión soldable de varilla a cable 4/0 |  | MXN |  | ZETTRA | 182.75 | 257.8968 |  | 1827.5 | 10.4131 | 104.1311 | MXN |  | 41.12% | 257.8968 | 2578.968 | 14.695 | 146.9497
183 | 179 | 10.6.4 | 8 |  | PZA |  |  |  | electrodo tipo RODs de 1.2 mts. Por 2 ’ de diámetro |  | MXN |  | ZETTRA | 4425 | 6244.56 |  | 35400 | 252.1368 | 2017.094 | MXN |  | 41.12% | 6244.56 | 49956.48 | 355.8154 | 2846.5231
184 | 179 | 10.6.5 | 6 |  | PZA |  |  |  | Tubo de albañal de 30 cm diámetro px 90 cm de largo de concreto con tapa |  | MXN |  | ZETTRA | 500 | 705.6 |  | 3000 | 28.49 | 170.9402 | MXN |  | 41.12% | 705.6 | 4233.6 | 40.2051 | 241.2308
185 | 179 | 10.6.6 | 1 |  | PZA |  |  |  | Molde para conexión soldable en X horizontal, Tipo "XB", para unir cable de cobre de paso cal. 2/0 Aawg a cable de cobre de paso cal. 4/0 Aawg, carga 250. |  | MXN |  | ZETTRA | 3506.11 | 4947.8224 |  | 3506.11 | 199.7783 | 199.7783 | MXN |  | 41.12% | 4947.8224 | 4947.8224 | 281.9272 | 281.9272
186 | 179 | 10.6.7 | 1 |  | PZA |  |  |  | Molde para conexión soldable Tipo "TA", para unir cable de cobre de paso cal. 2/0 Aawg a cable de cobre en derivación a tope cal. 4/0 Aawg, carga 150. |  | MXN |  | ZETTRA | 3506.11 | 4947.8224 |  | 3506.11 | 199.7783 | 199.7783 | MXN |  | 41.12% | 4947.8224 | 4947.8224 | 281.9272 | 281.9272
187 | 179 | 10.6.8 | 1 |  | PZA |  |  |  | Molde para conexión soldable Tipo "GY", para unir cable de cobre cal. 2/0 Aawg a cualquier altura con electrodo de tierra de 2" de diámetro., carga 150. |  | MXN |  | ZETTRA | 3506.11 | 4947.8224 |  | 3506.11 | 199.7783 | 199.7783 | MXN |  | 41.12% | 4947.8224 | 4947.8224 | 281.9272 | 281.9272
188 | 179 | 10.6.9 | 37 |  | PZA |  |  |  | Tubería conduit ced-40 de aluminio de 19 mm para protección de cable de tierra |  | MXN |  | ZETTRA | 243.33 | 343.3873 |  | 9003.21 | 13.865 | 513.0034 | MXN |  | 41.12% | 343.3873 | 12705.33 | 19.5662 | 723.9504
189 | 179 | 10.6.10 | 119 |  | PZA |  |  |  | Conectar para Cable a Superficie Plana o Barra, conductor calibre 4 Solido a 2/0 trenzado marca Bumdy. |  | MXN |  | ZETTRA | 250.97 | 354.1689 |  | 29865.43 | 14.3003 | 1701.7339 | MXN |  | 41.12% | 354.1689 | 42146.0948 | 20.1806 | 2401.4869
190 | 179 | 10.6.11 | 71 |  | PZA |  |  |  | Conectar zapata terminal de cobre 1B calibre 1/0 -2/0 awg para aterrizamiento de equipos |  | MXN |  | ZETTRA | 203.32 | 286.9252 |  | 14435.72 | 11.5852 | 822.5481 | MXN |  | 41.12% | 286.9252 | 20371.6881 | 16.349 | 1160.7799
191 | 179 | 10.6.12 | 2 |  | PZA |  |  |  | Rollo Portátil de Fleje de Acero - 3/4" x 0.25" x 300" |  | MXN |  | ZETTRA | 1396.62 | 1970.9101 |  | 2793.24 | 79.5795 | 159.159 | MXN |  | 41.12% | 1970.9101 | 3941.8203 | 112.3026 | 224.6051
192 | 179 | 10.6.13 | 200 |  | PZA |  |  |  | hebillas o sellos metálicos inoxidable para fleje de acero de 3/4" |  | MXN |  | ZETTRA | 1241.38 | 1751.8355 |  | 248276 | 70.7339 | 14146.7806 | MXN |  | 41.12% | 1751.8355 | 350367.0912 | 99.8197 | 19963.9368
193 | 179 | 10.6.14 | 4 |  | PZA |  |  |  | Trenza flexible de cobre 19A largo 18" para aterrizamiento de mando motor/manual |  | MXN |  | ZETTRA | 305.53 | 431.1639 |  | 1222.12 | 17.4091 | 69.6365 | MXN |  | 41.12% | 431.1639 | 1724.6557 | 24.5677 | 98.271
194 | 179 | 10.6.15 | 4 |  | PZA |  |  |  | Conectar GAR Para tubo (IPS) de 2" o Varilla de 2" a 2-3/8" Calibre del conductor 4 sólido a 2/0 trenzado, para aterrizamiento de tubo de transmisión de mando motor |  | MXN |  | ZETTRA | 2259.32 | 3188.3524 |  | 9037.28 | 128.7362 | 514.9447 | MXN |  | 41.12% | 3188.3524 | 12753.4095 | 181.6725 | 726.69
195 | 179 | 10.6.16 | 4 |  | PZA |  |  |  | Intensificador químico para aterrizaje eléctrico compuesto para sistema de tierra bulto con 11.3 kg, para banco de transformación y registros eléctricos |  | MXN |  | ZETTRA | 530 | 747.936 |  | 2120 | 30.1994 | 120.7977 | MXN |  | 41.12% | 747.936 | 2991.744 | 42.6174 | 170.4697
196 | 117 | 10.7 | [6 empty] | RED DE TIERRAS CUARTO DE CONTROL
197 | 196 | 10.7.1 | 36.66 |  | KG |  |  |  | Cable de cobre de cobre desnudo calibre 2/0 aawg, temple semiduro clase a, para sistema de tierras, 19 hilos. (1 mt = 0.6114 kg) 60m |  | MXN |  | ZETTRA | 222 | 313.2864 |  | 8138.52 | 12.6496 | 463.7333 | MXN |  | 41.12% | 313.2864 | 11485.0794 | 17.8511 | 654.4205
198 | 196 | 10.7.2 | 2 |  | PZA |  |  |  | Barra de tierra de cobre puro montado sobre aisladores fijado en la pared, 16 agujeros, 0,25 x 2,0 x 25,4 cm para aterrizamiento de gabinetes pcym y tableros eléctricos |  | MXN |  | ZETTRA | 156.33 | 220.6129 |  | 312.66 | 8.9077 | 17.8154 | MXN |  | 41.12% | 220.6129 | 441.2258 | 12.5705 | 25.1411
199 | 196 | 10.7.3 | 2 |  | PZA |  |  |  | Electrodo tipo RODs de 2 " diámetro de 1.2 mts de largo |  | MXN |  | ZETTRA | 4425 | 6244.56 |  | 8850 | 252.1368 | 504.2735 | MXN |  | 41.12% | 6244.56 | 12489.12 | 355.8154 | 711.6308
200 | 196 | 10.7.4 | 10 |  | PZA |  |  |  | Zapata Terminal de Cobre calibre 2/0 awg cañón largo con 2 Orificios de 3/8 para aterrizamiento de tableros pcym y charolas |  | MXN |  | ZETTRA | 105 | 148.176 |  | 1050 | 5.9829 | 59.8291 | MXN |  | 41.12% | 148.176 | 1481.76 | 8.4431 | 84.4308
201 | 196 | 10.7.5 | 1 |  | PZA |  |  |  | Cable THWLS/THHW-LS Calibre 6 forro en color VERDE (CAJA 100 MTS) para aterrizamiento de tableros de servicios y transferencia |  | MXN |  | ZETTRA | 32.35 | 45.6523 |  | 32.35 | 1.8433 | 1.8433 | MXN |  | 41.12% | 45.6523 | 45.6523 | 2.6013 | 2.6013
202 | 196 | 10.7.6 | 50 |  | PZA |  |  |  | Zapata Terminal Anillo Tomillo 5/16 Calibre 6 awg para aterrizamiento de tableros de servicios |  | MXN |  | ZETTRA | 7.85 | 11.0779 |  | 392.5 | 0.44729 | 22.3647 | MXN |  | 41.12% | 11.0779 | 553.896 | 0.63122 | 31.561
203 | 196 | 10.7.7 | 2 |  | PZA |  |  |  | Electrodo tipo RODs de 2" diámetro de 1.2 mts de largo |  | MXN |  | ZETTRA | 4425 | 6244.56 |  | 8850 | 252.1368 | 504.2735 | MXN |  | 41.12% | 6244.56 | 12489.12 | 355.8154 | 711.6308
204 | 196 | 10.7.8 | 20 |  | PZA |  |  |  | Abrazadera tipo silbato de cobre para fijar cable a la pared, |  | MXN |  | ZETTRA | 60 | 84.672 |  | 1200 | 3.4188 | 68.3761 | MXN |  | 41.12% | 84.672 | 1693.44 | 4.8246 | 96.4923
205 | 196 | 10.7.9 | 35 |  | PZA |  |  |  | Jumper o puentes de aterrizamiento entre charolas con Cable THWLS/THHW-LS Calibre 6 forro en color VERDE con zapata terminal en anillo |  | MXN |  | ZETTRA | 703 | 992.0736 |  | 24605 | 40.057 | 1401.9943 | MXN |  | 41.12% | 992.0736 | 34722.576 | 56.5284 | 1978.4944
206 | 117 | 10.8 | [6 empty] | RED DE TIERRAS TR2
207 | 206 | 10.8.1 | 37 |  | KG |  |  |  | Cable de cobre de cobre desnudo calibre 500 mcm, temple semiduro clase a, para sistema de tierras, 19 hilos.(1 mt = 2.298 kg) 1100m |  | MXN |  | ZETTRA | 222 | 313.2864 |  | 8214 | 12.6496 | 468.0342 | MXN |  | 41.12% | 313.2864 | 11591.5968 | 17.8511 | 660.4898
208 | 206 | 10.8.2 | 3 |  | PZA |  |  |  | Cartucho o fundente metalweld para conexión soldable 500 MCM a 4/0. |  | MXN |  | ZETTRA | 182.75 | 257.8968 |  | 548.25 | 10.4131 | 31.2393 | MXN |  | 41.12% | 257.8968 | 773.6904 | 14.695 | 44.0849
209 | 206 | 10.8.3 | 2 |  | PZA |  |  |  | cartucho o fundente metalweld para conexión soldable de varilla a cable 500 |  | MXN |  | ZETTRA | 182.75 | 257.8968 |  | 365.5 | 10.4131 | 20.8262 | MXN |  | 41.12% | 257.8968 | 515.7936 | 14.695 | 29.3899
210 | 206 | 10.8.4 | 1 |  | PZA |  |  |  | Electrodo tipo RODs de 2" diámetro de 1.2 mts de largo |  | MXN |  | ZETTRA | 4425 | 6244.56 |  | 4425 | 252.1368 | 252.1368 | MXN |  | 41.12% | 6244.56 | 6244.56 | 355.8154 | 355.8154
211 | 206 | 10.8.5 | 1 |  | PZA |  |  |  | Tubo de albañal de 30 cm diámetro px 90 cm de largo de concreto con tapa |  | MXN |  | ZETTRA | 500 | 705.6 |  | 500 | 28.49 | 28.49 | MXN |  | 41.12% | 705.6 | 705.6 | 40.2051 | 40.2051
212 | 206 | 10.8.6 | 1 |  | PZA |  |  |  | Molde para conexión soldable Tipo "TA", para unir cable de cobre de paso cal. 4/0 Aawg a cable de cobre en derivación a tope cal. 500 MCM, carga 90. |  | MXN |  | ZETTRA | 3506.11 | 4947.8224 |  | 3506.11 | 199.7783 | 199.7783 | MXN |  | 41.12% | 4947.8224 | 4947.8224 | 281.9272 | 281.9272
213 | 206 | 10.8.7 | 1 |  | PZA |  |  |  | Molde para conexión soldable Tipo "GY", para unir cable de cobre cal. 500 MCM a cualquier altura en electrodo de tierra de 2' de diámetro y 1.2 mts. De longitud. |  | MXN |  | ZETTRA | 3506.11 | 4947.8224 |  | 3506.11 | 199.7783 | 199.7783 | MXN |  | 41.12% | 4947.8224 | 4947.8224 | 281.9272 | 281.9272
214 | 206 | 10.8.8 | 65 |  | KG |  |  |  | Cable de guarda para blindaje con recubrimiento de aluminio soldado AS 7#8 (150 mt x2.34) |  | MXN |  | ZETTRA | 173.24 | 244.4763 |  | 11260.6 | 9.8712 | 641.6296 | MXN |  | 41.12% | 244.4763 | 15890.9587 | 13.9303 | 905.4677
215 | 206 | 10.8.9 | 4 |  | PZA |  |  |  | Poste cónico circular hexagonal con niple para sujeción de bayoneta |  | MXN |  | ZETTRA | 23580 | 33276.096 |  | 94320 | 1343.5897 | 5374.359 | MXN |  | 41.12% | 33276.096 | 133104.384 | 1896.0738 | 7584.2954
216 | 206 | 10.8.10 | 4 |  | PZA |  |  |  | Punta Pararrayo Tipo Dipolo Corona con Ángulo de Protección de 72°. |  | MXN |  | ZETTRA | 1884.13 | 2658.8843 |  | 7536.52 | 107.3578 | 429.4313 | MXN |  | 41.12% | 2658.8843 | 10635.537 | 151.5034 | 606.0135
217 | 206 | 10.8.11 | 2 |  | JUEGO |  |  |  | Conjunto de tensión a compresión para cable de guarda de 7#8, 5/16 (2 ¡qos) |  | MXN |  | ZETTRA | 423 | 596.9376 |  | 846 | 24.1026 | 48.2051 | MXN |  | 41.12% | 596.9376 | 1193.8752 | 34.0135 | 68.0271
218 | 206 | 10.8.12 | 8 |  | PZA |  |  |  | Abrazadera de fierro galvanizado en calinete para diámetro de 15 cm con anclaie. |  | MXN |  | ZETTRA | 148.8 | 209.9866 |  | 1190.4 | 8.4786 | 67.8291 | MXN |  | 41.12% | 209.9866 | 1679.8925 | 11.965 | 95.7204